## ICGP
| Désignation | Valeur | Unité | Fiabilité | Commentaire | Vérif. Etat
P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable
|  | 0 | points
EXISTENCE ET MISE A JOUR DU DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (Plan et inventaire des réseaux)
Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du descriptif détaillé : 0 points sur 40
==> Le descriptif détaillé N'EST PAS CONSIDERE COMME ETABLI (Seuil de 40 points non atteint)
PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du plan du réseau : 0 points sur 15
VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures (10 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (Points non pris en compte dans le calcul de l'indice car le seuil des 15 points ci-dessus n'est pas atteint)
VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques (10 points sous conditions, voir aide =>)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions, voir aide=>)
|  | 0 | %
VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points)
|  | 0 | %
PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (Points non pris en compte dans le calcul de l'indice car le seuil des 40 points ci-dessus n'est pas atteint)
VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (10 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées (10 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) (10 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP.249 - Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux (5 points)
|  | 0 | 0(non) ou 1(oui)
VP Calculées automatiquement et affichées dans les entêtes de bloc :
|  | VP.263 | 0
|  | VP.264 | 0
source : eaufrance

## Rendement + ILC
Calcul du rendement et de l'indice linéaire de consommation :
Linéaire du réseau de distribution (en km) (Hors branchements)
Volume comptabilisé (en m3) Volumes consommés issus du relevé des compteurs chez les abonnés et autres usagers équipés de compteurs (particuliers, industriels, services municipaux, fontaines avec compteurs,…)
Volume consommateurs sans comptage (en m3) Volume utilisé sans comptage par des usagers connus possédant une autorisation (ex : essais de poteaux incendies, bornes fontaines sans comptage,…)
Volume de service (en m3) Volume utilisé pour l'exploitation du réseau de distribution (ex : nettoyages des réservoirs, purges de réseau, désinfections après travaux,…)
Volumes vendus en gros (en m3) Volumes exportés
Volumes achetés en gros (en m3) Volumes importés
Volume produit (en m3) Volumes comptabilisés issus des ouvrages de production (usine de traitement, forage, captage,…)
Rendement (en %) | #DIV/0!
Indice linéaire de consommation (en m3/km/j) | #DIV/0!
Etes-vous situer en Zones de Répartition des Eaux [0 (non) ou 1(oui)] (vous pouvez consulter le lien suivant : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion/gestion-reglementaire/zonage-quantite.php)
Prélevez-vous plus de 2 millions de m3/an? [0 (non) ou 1(oui)]
Rendement minimum que vous devez atteindre (en %) | 85 | ou | #DIV/0!
Conclusion :
#DIV/0!
calcul en ligne de l'ICGP :
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/P103.2B
tout sur les indicateurs des services d'eau potable :
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/eau-potable
source : Agence de l'eau

## Nom réseau
Nom du réseau de distribution alimenté :